COORDINAMENTO SICUREZZA APPALTI INTERNI/DUVRI

(DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI)

DISPOSIZIONI E NOTE INFORMATIVE AI SENSI DELL’ART. 26 D.LGS. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.

COMMITTENTE:

FONDAZIONE HUMAN TECHNOPOLE

Scegliere il Centro

CENTRO DI :

MILANO, Via Cristina Belgioioso 171

AZIENDA IN APPALTO :

FEI Italia S.r.l.

OGGETTO DELL’APPALTO:

Fornitura di articoli di complemento a corredo di strumenti di microscopia criogenetica per la realizzazione di workflow Cryo-ET e SPA

Dr. Claudio Gattuso (RSPP)

Redatto da:

29 Giugno 2020

Data:

## FASCICOLO INFORMATIVO PER IL COORDINAMENTO

Il presente documento di valutazione dei rischi da interferenze è redatto al fine di promuovere la cooperazione ed il coordinamento di cui all’art. 26, comma 2, del D. Lgs. 81/2008, documento che indica le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Tale documento è allegato ai contratti di appalto e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture.

Le disposizioni previste nel presente documento non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese o dei singoli lavoratori autonomi che, pertanto, dovranno attenersi anche a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal D. Lgs. 81/2008 per i datori di lavoro.

Le attività oggetto del presente documento sono quelle di seguito descritte relative alla fornitura di elementi complementari a strumentazioni di microscopia già previste, all’interno delle dalle aree di laboratorio attualmente in costruzione denominate “North Pavillion” (ex US6). L’attività prevede anche il cablaggio e il collaudo.

Il presente documento, detto DUVRI statico, contiene le misure di prevenzione e protezione adottate al fine di eliminare o ridurre i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attività svolte dagli Appaltatori, quelle eventualmente svolte dai lavoratori di Fondazione Human Technopole (di seguito anche HT) presso le aree in cui gli Appaltatori dovranno fornire i servizi oggetto dei rispettivi contratti di appalto, e svolti eventualmente dagli altri soggetti presenti o cooperanti nel medesimo luogo di lavoro, quali ad esempio manutentori e imprese edili impegnati nelle attività di riqualificazione degli ambienti circostanti.

Tale documento dovrà essere condiviso, prima dell’inizio delle attività connesse al contratto, in sede di riunione congiunta tra l’Appaltatore, imprese e HT.

Potrebbe, infine, verificarsi in corso di esecuzione del contratto la necessità di modificare il DUVRI per mutate esigenze di carattere tecnico, logistico e organizzativo, incidenti sulle modalità realizzative, con un conseguente aggiornamento del presente documento e redazione del DUVRI dinamico.

Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 26 del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i., si precisa:

- che l’esecuzione dei lavori presso la Fondazione Human Technopole, all’interno dei locali interessati dalla attività di fornitura, posa e collaudo, dovrà essere svolta sotto la Vostra direzione e sorveglianza in coordinamento con il personale di fondazione HTPOL; pertanto, nessuna responsabilità potrà essere a noi imputata per eventuali danni a persone e/o cose (sia di nostra proprietà che di terzi) che possono verificarsi nell’esecuzione dei lavori stessi;

- Che le attività previste dal contratto di appalto, o parte di esse, potranno essere svolte in regime di sub appalto da parte di vostri fornitori di fiducia da voi selezionati e qualificati, e che sarà sotto la vostra responsabilità la raccolta dei documenti dei vostri fornitori, richiesti per legge ai sensi di quanto previsto dall’articolo 26 del D.lgs. 81/2008, e la successiva trasmissione al committente HT.

- che il Vs. personale o il personale in vostro subappalto, durante le attività descritte dal presente contratto, deve essere munito ed esporre l'apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, generalità del lavoratore ed indicazione del datore di lavoro;

- che l’osservanza di tutte le norme in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, nonché di tutte le misure di tutela e delle cautele necessarie a prevenire i rischi specifici propri delle attività inerenti il contratto di appalto, è a Vostro esclusivo carico;

- che sussiste l’obbligo da parte Vostra di informarci in merito agli eventuali rischi derivanti dalla Vostra attività e/o da quelle gestite dai vostri fornitori, che potrebbero interferire con la normale attività di HT.

- che sussiste l’obbligo da parte Vostra di cooperare e di coordinarsi con il Servizio di Prevenzione e protezione della Fondazione Human Technopole per definire le misure di sicurezza da adottarsi rivolte ad eliminare gli eventuali rischi dovuti alle interferenze tra la vostra e la nostra attività.

- Che sussiste l’obbligo da parte Vostra di coordinare le interferenze lavorative di eventuali aziende in sub appalto assegnatarie delle attività che prevedano l’elaborazione della valutazione prevista dall’articolo 26 del D.Lgs 81/2008.

- Che gli operatori impiegati presso la vostra impresa sono alle vostre dirette dipendenze o comunque vostri collaboratori di fiducia e che rientrano nel computo dei lavoratori soggetti alle misure di prevenzione o protezione definite dall’articolo 2 del D.Lgs 81/2008

- Che il personale, che interverrà per il contratto in oggetto, è stato adeguatamente formato e informato in materia di formazione generale e specifica per la mansione di lavoro, ai sensi di quanto previsto dall’art 37 del D.Lgs 81/2008 e dal testo degli ASR del 21 dicembre 2011

- Che il personale, che interverrà per il contratto in oggetto, è regolarmente sottoposto a sorveglianza sanitaria, se prevista dallo specifico documento di valutazione di rischio interno, e risulta idoneo alla mansione specifica attribuita

- Che il personale che interverrà per il contratto in oggetto, è qualificato allo svolgimento delle attività assegnate in quanto in possesso dei requisiti tecnico professionali previsti dalla lettera a) comma 1 dell’articolo 26 del D.Lgs 81/08, in merito vi impegnate a trasmettere autocertificazione del possesso dei requisiti professionali ai sensi di quanto previsto dall’articolo 26, comma 1 lettera A2 del D.Lgs 18/2008.

- Che attestate la regolarità della vostra impresa e delle eventuali imprese in subappalto, rispetto alle vigenti norme contrattuali ed ai relativi versamenti dovuti per il personale alle vostre dipendenze, in merito vi impegnate a trasmettere Documento di Regolarità Contributiva in corso di validità.

## DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’

L’appalto ha per oggetto l’attività di fornitura, installazione, messa in funzione, collaudo ed esecuzione del training per:

- Kit di estensione del PC remoto del Krios G4 fino a 300 metri

- Kit di stensione del PC remoto del Glacios fino a 300 metri

- Upgrade sul Glacios, della Falcon 3EC, con la nuova Falcon 4

- Aggiunta della Falcon 4 sul Microscopio Krios G4

- Contratto PREF 72 su Falcon 4

- Spectra 300 per RT

- ELSA GAtan cryo Holder + Gatan pumping station

Il servizio comprende le seguenti attività:

- il carico e il trasporto delle attrezzature oggetto dell’attività

- Il deposito presso area temporanea e l'installazione delle attrezzature nei rispettivi locali di competenza utilizzando mezzi e personale propri.

- il collegamento degli apparati, l’installazione, il cablaggio e ogni altra attività necessaria alla configurazione degli apparati

- lo sgombero dei locali ad attività ultimata, nonché la rimozione dei materiali di risulta e degli eventuali imballaggi nel rispetto della normativa vigente;

Prescrizioni generali relative alle singole fasi

trasporto

- Se non previsto un locale magazzino, l'attività di fornitura dovrà avvenire in tempi brevi allo scopo di non lasciare involucri incustoditi all'interno di spazi comuni frequentati da personale HT. Nel caso sia necessario predisporre un’area di deposito per il materiale, l’attività di immagazzinamento presso il deposito dovrà essere effettuata tenendo in considerazione la presenza contemporanea delle altre aziende.

- La merce dovrà essere trasportata nel suo imballaggio originale, se l’imballaggio non è originale, accertarsi sempre che gli elementi trasportati siano adeguatamente protetti.

- La fornitura dovrà tenere conto della eventuale interferenza con la movimentazione di carichi svolto dal personale di altre aziende presenti sui luoghi di lavoro.

- Non porre temporaneamente la merce in zone all'acqua o con alto tasso di umidità.

montaggio

- L’installazione dovrà subire il minor numero possibile di interruzioni per tutta la durata del lavoro, in modo da assicurare massima brevità di intervento.

- E’ fatto divieto di lasciare i cavi di collegamento liberi. In questo caso è raccomandato far correre i cavi all’interno di apposite canaline fissate a pavimento o al muro.

- Qualsiasi operazione inerente l’impianto elettrico deve essere svolta in totale assenza di alimentazione, salvo le operazioni di collaudo successive.

collaudo

- La fase di collaudo funzionale viene svolta come da contratto presso l’azienda fornitrice.

- Le eventuali operazioni di verifica in campo finali dovranno essere svolte alimentando le strumentazioni che lo necessitano

- Al termine delle attività di collaudo dovrà essere rilasciata adeguata documentazione.

Pulizia e smaltimento

- L'attività di smaltimento della fornitura dovrà avvenire con modalità tali rivolte ad evitare di lasciare involucri incustoditi all'interno di spazi comuni e nelle aree esterne, al fine di consentire liberamente la circolazione di persone e veicoli.

- Non porre gli imballaggi in zone all'acqua o con alto tasso di umidità.

- Durante le lavorazioni di montaggio gli imballaggi devono essere riposti in modo da non interferire con le operazioni di cui sopra e in aree possibilmente non frequentate.

- E’ fatto divieto di abbandonare gli imballaggi e gli elementi di rifiuto.

Prescrizioni specifiche relative alla emergenza COVID19

Al fine di tutelare la salute pubblica e di limitare la diffusione del virus SARS CoV2, Fondazione HT ha predisposto e applica le misure di contenimento previste dai protocolli di intesa del 14 marzo e del 24 aprile 2020 come recepiti dal successivo DPCM del 26 aprile 2020. In tale otica Fondazione HT, in collaborazione con il gestore del sito, ha provveduto a elaborare le linee guida operative per la limitazione del contagio, estendendole anche a tutti i soggetti terzi presenti presso il sito denominato area MIND e presso l’edificio denominato Palazzo Italia.

Le linee guida sono contenute nell’allegato “Informativa per soggetti terzi” al presente documento e si possono riassumere nei punti chiave come segue:

  - al momento dell'ingresso verrà effettuata la misura della temperatura (se superiore ai 37.5°C non sarà consentito l'eccesso e dovrete immediatamente avvisare Vs. referente e medico di base per valutare le eventuali misure da adottare);

  - prima dell'accesso dovrete indossare mascherina chirurgica e guanti monouso e/o eventuali DPI per il corretto svolgimento dell'attività;

  - una volta entrati Vi sarà concesso sostare nell'area dedicata seguendo i percorsi autorizzati;

  - è fatto obbligo mantenere la distanza di sicurezza di 2 metri e non avvicinarsi agli operatori presenti se non per necessità;

  - sono disponibili servizi igienici dedicati;

  - L’utilizzo degli ascensori è consentito ad una persona alla volta, avendo cura di lasciare adeguato spazio per la discesa degli occupanti

  - non è disponibile la mensa, pertanto si chiede di organizzarvi di conseguenza;

  - l'uso delle macchinette del caffè/bibite è consentito a due persone alla volta avendo cura di lasciare libera la zona non appena prelevato il necessario;

  - Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o usa un gel a base alcolica

  - sarà Vs. cura rimuovere i rifiuti prodotti dalla Vs. attività (compresi i dispositivi anticontagio) a Vs. carico;

  - una volta completate le operazioni sarà Vs. cura pulire e sanificare gli elementi con cui si è venuti a contatto;

  - in caso di insorgenza di sintomi si chiede di avvisare immediatamente ns. e Vs. referente, isolarvi (ad es. presso il Vs. veicolo) e attendere istruzioni;

  - in caso di controllo da parte delle autorità competenti si chiede di voler collaborare all'indagine, qualora necessario.

Nel caso si avvertissero sintomi quali febbre, tosse oppure difficoltà respiratorie si raccomanda di rimanere a casa e contattare il proprio medico o la guardia medica. In caso di impossibilità, chiamare il numero verde Regione Lombardia (800 894545) o Ministero della salute (1500).

## AREE DI LAVORO

Le aree di lavoro in cui si svolgono le attività oggetto del contratto sono situate nell’area denominata Milano Innovation Disctrict (MIND) realizzato per Fondazione Human Technopole da Arexpo S.p.A.:

L’attività di fornitura e posa avverrà

Edificio denominato North Pavillion (US&)

Le aree sopra indicate sono di seguito identificate nella planimetria del sito di proprietà di AREXPO allegata al presente documento.

## OBBLIGHI E DIVIETI

In riferimento al presente contratto e in considerazione del coordinamento previsto in materia di salute e sicurezza, si richiede in particolare di rispettare le seguenti disposizioni che dovranno essere, sotto vostra precisa responsabilità, condivise con il personale che interverrà presso gli spazi oggetto delle forniture di Fondazione Human Technopole, anche di eventuali aziende in sub appalto.

- DIVIETO di accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate dai lavori.

- DIVIETO di impiego di attrezzature o di opere provvisionali di proprietà e/o conduzione della Fondazione Human Technopole. Eventuali impieghi, a carattere eccezionale, devono essere di volta in volta formalmente richiesti ed autorizzati.

- DIVIETO di ingombrare passaggi, corridoi, uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura; se per lo svolgimento dei lavori a Voi affidati dovesse rendersi necessario effettuare operazioni che contrastino con il presente divieto, lo svolgimento di tali operazioni dovrà essere specificamente autorizzato.

- DIVIETO di introdurre materiali e/o attrezzature pericolose e/o sostanze infiammabili o comunque pericolose o nocive (es. bombole di gas, infiammabili, ecc.) senza specifica autorizzazione.

- OBBLIGO di prendere atto dei percorsi che il personale della vostra azienda e/o di eventuali aziende in subappalto, dovrà seguire per raggiungere i luoghi di lavoro e/o i servizi utilizzati allo scopo di ridurre al minimo i rischi di interferenza con altre lavorazioni;

- OBBLIGO di prendere atto e di attenersi scrupolosamente agli avvisi dati con segnali acustici, a tutte le indicazioni segnaletiche, ai divieti contenuti nei cartelli indicatori in applicazione delle procedure contenute del Piano di Emergenza di seguito indicate; di prendere atto inoltre dell’esistenza di apparecchiature e misure di prevenzione e protezione quali mezzi di estinzione incendi, cassette del pronto soccorso, defibrillatori, ecc,

- OBBLIGO di attenersi alle misure di sicurezza concordate e definite per eliminare i rischi derivanti dall’interferenza tra la Vostra attività e quella della Fondazione Human Technopole e di impegnarsi ad osservare tutta la normativa di sicurezza, prevenzione e protezione, igiene del lavoro e buona tecnica, adottando ogni adeguata misura di prevenzione onde eseguire le attività appaltate

- OBBLIGO di non trattenersi negli ambienti di lavoro di Fondazione Human Technopole al di fuori dell’orario di lavoro stabilito.

- OBBLIGO di recintare o delimitare le eventuali zone interessate da lavori che si svolgono in posizione sopraelevata al fine di impedirne l’accesso al personale non autorizzato

- OBBLIGO di delimitare in modo visibile e ben identificabile, le aree oggetto di lavori che possano comportare rischi per personale terzo eventualmente presente, al fine di circoscrivere la zona di lavoro limitandone l’accesso al solo personale autorizzato.

- OBBLIGO di verificare che solo e soltanto il personale autorizzato acceda alle aree delimitate e definite e rischio di cui sopra e comunque negli spazi di lavoro al momento delle attività di posa e installazione.

- OBBLIGO di segnalare tempestivamente eventi da Voi provocati, che abbiano comportato deficienza, anche momentanea, di dispositivi di sicurezza e/o di segnalazione di pericolo e/o avvisatori acustici e luminosi di emergenza, ecc.

- OBBLIGO a lavori ultimati, di lasciare la zona interessata dai lavori, sgombra e libera da macchinari, attrezzature, materiali e rifiuti di ogni genere.

## PROCEDURE E COMPORTAMENTI GENERALI IN CASO DI EMERGENZA INCENDIO ED EVACUAZIONE

Nell’eventualità che si dovesse rilevare una situazione di pericolo, per segnalazione da terzi o per riscontro diretto o in caso di segnalazione di allarme è indispensabile:

- Avvertire immediatamente un qualunque addetto alle emergenze della Fondazione Human Technopole

- Raggiungere l’esterno seguendo le indicazioni delle vie di esodo e/o uscite di emergenza ed attenendosi alle seguenti norme generali di comportamento:

- IN CASO DI ALLARME OSSERVARE QUANDO DESCRITTO PER LE PROCEDURE SPECIFICHE DI EMERGENZA PREVISTE SULLE PLANIMETRIE DI ESODO

- Non usare gli ascensori e i montacarichi

- Non correre e non urlare

- Non percorrere le vie di esodo in direzione opposta ai normali flussi di evacuazione;

- In presenza di fumo nelle vie di esodo, camminare chini, proteggere naso e bocca con un fazzoletto (se possibile bagnato), orientarsi tramite il contatto con le pareti;

- Seguire l’apposita cartellonistica e raggiungere i punti di raduno esterni;

- Non sostare presso le uscite di emergenza una volta raggiunto l’esterno per non ostacolare le operazioni di emergenza;

- Segnalare la propria presenza all’esterno prima di allontanarsi

- Non rientrare nell’edificio senza autorizzazione

Per quanto riguarda eventuali ulteriori e particolari disposizioni fare riferimento a quanto di seguito.

- Usare sempre gli accessi indicati nelle planimetrie della fondazione HT

- Nel caso in cui il servizio comprenda il carico e/o lo scarico di merci pericolose su automezzi propri, il trasportatore dovrà accettare di autocertificarsi come unico soggetto coinvolto nelle attività di movimentazione e presa in carico sui mezzi di trasporto propri, utilizzando proprio personale e proprie attrezzature; la Fondazione non fornirà alcun personale di manovalanza; si ricorda che l’automezzo dovrà essere dotato di tutti gli accorgimenti tecnici e di sicurezza ADR, al fine di rendere più agibili e sicure possibili le operazioni di carico e/o scarico

- L'allestimento non avverrà di norma all'interno degli uffici ove normalmente è già presente il personale HT, nel caso dovessero generarsi possibili commistioni nei passaggi comuni (ascensori o scale) si provvederà al fine di limitare al minimo le interferenze a segnalare il passaggio, eventualmente anche riservando temporaneamente il passaggio dei vostri addetti

- Non si prevedono attività pericolose derivanti dall’impiego di sostanze pericolose, agenti biologici o con forte impatto sonoro.

- Non si prevede l’impiego di fiamme libere o attività con apporto di gas combustibili in bombola che possano generare fumi o vapori tali da innescare il sistema di rilevazione e spegnimento incendi

- Le attività descritte nel seguente paragrafo saranno organizzate in modo da ridurre al minimo le occasioni di interferenza e si programmeranno, di norma, in orario da risultare il meno invasive possibili. In caso di assoluta necessità di effettuare attività di posa durante gli orari di lavoro, in ambienti in cui saranno contestualmente presenti i dipendenti di HTPOL, l’appaltatore avrà cura di avvertire per tempo i responsabili di Fondazione Human Technopole in modo da consentire il corretto coordinamento delle attività interne.

- Nell’ipotesi di contestuale compresenza di altre aziende interferenti, il cui personale si dovesse trovare ad operare contemporanemanete agli addetti dell’’appaltatore, sarà cura del committente promuovere le adeguate e necessarie misure di gestione e di coordinamento delle interferenze.

PERSONALE DI RIFERIMENTO HUMAN TECHNOPOLE PER LE EMERGENZE SEDE DI PALAZZO ITALIA

| Referenti Human Technopole | Nome | Unità | Telefono | E-mail |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Luca Arosio | Administration | 345 0380573 02 30247047 | luca.arosio@fht.org |
| Addetti alle Emergenze Human Technopole | Abel Cester | Administration | 02 30247452 | abel.cester@fht.org |
|  | Luca Arosio | Administration | 345 0380573 02 30247047 | luca.arosio@fht.org |
|  | Fabio Olivato | Administration |  | fabio.olivato@fht.org |
|  | N. reperibile | Administration | 02 30247001 | Squadra reperibile |

| RSPP Human Technopole | Nome | Unità | Telefono | E-mail |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Claudio Gattuso | Administration | 347 8882770 | gattuso@awarelab.it |
| ASPP Human Technopole | Daniela Melissari | Administration | 348 6987598 | melissari@awarelab.it |

MEDICO COMPETENTE HT SEDE DI PALAZZO ITALIA

| Nome | Telefono | E-mail |
| --- | --- | --- |
| Luca Pase | 340 2844736 348 6853360 | luca.pase@ieo.it |

RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA HT SEDE DI PALAZZO ITALIA

| Nome | Telefono | E-mail |
| --- | --- | --- |
| Elisabetta Macrina |  | Elisabetta.macrina@htechnopole.it |

ADDETTI ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE HT SEDE DI PALAZZO ITALIA

| Incarico | Inc. | P.S. | Nome | Unità | Telefono | E-mail |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Addetto | X |  | Abel Cester | Administration | 0230247048 | abel.cester@fht.org |
| Addetto | X |  | Luca Arosio | Administration | 0230247047 | luca.arosio@fht.org |
| Addetto | X |  | Fabio Olivato | Administration |  | fabio.olivato@fht.org |
| Addetto |  | X | Nicolò Gargiulo | Administration | 0230247046 | Nicolo.gargiulo@fht.org |

UBICAZIONE DEI LAVORI APPALTATI:

Sede delle attività:

Shelter-adiacente a Palazzo Italia, piano terra, aree esterne per le attività di trasferimento

| Luoghi di lavoro interessati | Tipo attività svolta | Piano interessato | Periodo dal al |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aree esterne e piazzali | Carico - scarico del materiale necessario all'installazione, circolazione mezzi | Percorsi di ingresso e uscita | Marzo 2021 | Agosto 2021 |
| Aree comuni interne (corridoi, scale, atrio, ecc.) | Percorso per raggiungere i luoghi interessati dal trasferimento | tutte | Marzo 2021 | Agosto 2021 |
| Laboratori North Pavillion | Luogo di posa delle attrezzature | TBD | Marzo 2021 | Agosto 2021 |
| Magazzini | Eventuale stoccaggio temporaneo delle attrezzature di in attesa di installazione | terra | Marzo 2021 | Agosto 2021 |

## COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’ INTERFERENTI

PROCEDURE PARTICOLARI IN USO NELL’AMBIENTE DI LAVORO OGGETTO DELL’APPALTO

(CHE DEVONO ESSERE CONOSCIUTE DALL’APPALTATORE):

1.	Piano di emergenza ed evacuazione HT

2.	Piano di emergenza di sito MIND

STIMA DEL RISCHIO DI INTERFERENZA

In ottemperanza all’art.26 del Dlgs. 81/08, la valutazione in argomento si prefigge di esaminare solo i rischi da interferenza e non si applica ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici, sub appaltatrici o lavoratori autonomi.

Ne consegue che tale valutazione viene effettuata inerente agli aspetti di gestione delle possibili interferenze, lasciando ai datori di lavoro del personale impegnato, il compito di valutare i rischi specifici delle attività della propria impresa e di quelle delle eventuali imprese in sub appalto.

È dunque specifica responsabilità del Committente e delle imprese in appalto, ognuna per le proprie competenze, accertare che impianti, attrezzature, ambienti di lavoro, macchinari, presidi di sicurezza e quant’altro sia oggetto di specifiche normative tecniche di riferimento, siano effettivamente corrispondenti e conformi alla vigente legislazione.

In relazione alle attività precedentemente descritte, oggetto del presente documento, si ritiene che possano generarsi interferenze lavorative a seguito di:

- Interferenze con aziende edili impegnate nella riqualificazione degli edifici. Le aree del Datacenter interessate dalla fornitura saranno oggetto della consegna stessa solo una volta rilasciati dall’azienda che si è occupata della riqualifica civile e impiantistica

- Interferenze con aziende edili impegnate nella riqualificazione di altri edifici.  Durante le attività descritte nel presente documento saranno contestualmente presenti attività edili che interessarono altre aree del sito, come indicato nella planimetria allegata. L’interferenza lavorativa può quindi generarsi negli accessi esterni e nelle vie di circolazione che si dovranno percorre per raggiungere il sito interessato dalle attività di fornitura delle apparecchiature di Storage Scale-Out.

- Interferenze con personale HT. Potrebbero generarsi interferenze lavorative in caso di manutenzioni del personale HT addetto agli allacciamenti delle infrastrutture tecnologiche, che potrebbero essere presenti contestualmente alla posa delle attrezzature di Storage Scale-Out con Backup integrato

La gestione delle interferenze qui di seguito descritte sarà quindi oggetto di approfondimento durante le riunioni di coordinamento delle attività, che richiederanno la presenza degli RSPP delle diverse aziende coinvolte, dei preposti del personale interessato e di tutti i soggetti comunque ritenuti coinvolti.

Individuazione delle possibili aree di interferenza nella fornitura e posa delle attrezzature di Storage Scale-Out con Backup integrato

| AREA | ATTIVITA’ SITUAZIONE INTERFERENTE | SI | NO |
| --- | --- | --- | --- |
| Aree Esterne | Circolazione autoveicoli | X |  |
|  | Operazioni di movimentazione, carico e scarico di materiale | X |  |
|  | Interventi di manutenzione meccanica, idraulica, elettrica da parte di imprese affidatarie |  | X |
|  | Movimentazione di gas o sostanze pericolose |  | X |
| Aree Interne Comuni | Interventi di manutenzione elettrica da parte di imprese affidatarie |  | X |
|  | Interventi di pulizia nell’area da parte di imprese affidatarie | X |  |
|  | Operazioni di movimentazione, carico e scarico di materiale | X |  |
| Aree di lavoro | Interventi di manutenzione elettrica e impiantistica da parte di imprese affidatarie | X |  |
|  | Movimentazione, posa e installazione delle apparecchiature con impiego di utensili manuali di uso comune anche alimentati elettricamente | X |  |
|  | Interventi di pulizia nell’area da parte di ditta abilitata | X |  |

Misure di gestione dei rischi individuati:

Circolazione di veicoli in aree esterne

Possibili danni: urti, investimenti, incidenti, impatti tra veicoli

Misure di gestione:

- Procedere nelle aree esterne a passo d’uomo

- Rispettare la segnaletica presente e le norme del codice della strada

- Dare sempre la precedenza ai pedoni

- Non sostare o parcheggiare davanti a presidi antincendio, alla segnaletica di sicurezza e alle uscite di emergenza

- Camminare sui marciapiedi o lungo i percorsi pedonali, ove presenti, e comunque lungo il margine delle vie carrabili

- Nell’attraversamento della sezione carrabile, porre attenzione all’eventuale presenza di automezzi in circolazione

- Non entrare in aree interessate dallo svolgimento di attività, se non autorizzati, ed in ogni caso attenersi alle disposizioni del personale che esegue i lavori

- Non sostare dietro gli automezzi in sosta o in manovra, né in prossimità di carichi sospesi e di postazioni di lavoro sopraelevate con personale in quota

Operazioni di movimentazione dei carichi

Possibili danni: disturbi muscolo scheletrici, urti, cadute, scivolamenti nelle fasi di trasporto, inciampi

Rischi dorso-lombari. La movimentazione manuale di un carico può costituire un rischio tra l'altro dorso-lombare nei casi seguenti:

- -il carico è troppo pesante;

- -è ingombrante o difficile da afferrare;

- -è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi;

- -è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato ad una certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco;

- -può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in particolare in caso di urto lo sforzo fisico può presentare un rischio tra l'altro dorso-lombare nei seguenti casi:

- -è eccessivo;

- -può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco;

- -può comportare un movimento brusco del carico;

- -è compiuto con il corpo in posizione instabile.

Misure di gestione:

- informazione. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda: a) il peso di un carico; b) il centro di gravità o il lato più pesante nel caso in cui il contenuto di un imballaggio abbia una collocazione eccentrica; c) la movimentazione corretta dei carichi e i rischi che i lavoratori corrono se queste attività non vengono eseguite in maniera corretta.

- Attrezzature: Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie o ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.

- organizzazione del lavoro. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati o fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi. Nel caso in cui la necessità di una movimentazione manuale di un carico ad opera del lavoratore non può essere evitata, il datore di lavoro organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione sia quanto più possibile sana e sicura.

Le modalità di stoccaggio delle forniture devono essere tali da garantire la stabilità al ribaltamento, tenute presenti le eventuali azioni esterne. Verificare la superficie di appoggio prima di iniziare lo stoccaggio.

Caduta oggetti dall’alto

Possibili danni: urti, cadute, ferite

Misure di gestione I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o l'investimento di materiali imballati in dipendenza dell'attività. Ove non è possibile la difesa con mezzi tecnici, devono essere adottate altre misure o cautele adeguate.

Scivolamenti o cadute L'area circostante il posto di lavoro dovrà essere sempre mantenuta in condizioni di ordine e pulizia ad evitare ogni rischio di inciampi o cadute.

- Abbigliamento Prescritti guanti di materiali impermeabili e resistenti quali neoprene, PVC o NBR. Questo tipo di guanto può essere utilizzato per la manipolazione di materiali taglienti e/o scivolosi.

- Per le attività in esterno ove sia possibile la caduta di oggetti dall’alto durante eventuali operazioni di sollevamento al piano, è prescritto l’impiego del casco.

Colpi, tagli, punture, abrasioni

- Protezione dalle proiezioni di schegge e materiali. Nei lavori che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, devono essere predisposti efficaci mezzi di protezione a difesa sia delle persone direttamente addette a tali lavori, sia di coloro che sostano o transitano in vicinanza.

- Contenitore per utensili. Fornire ai lavoratori adeguati contenitori per riporre gli utensili di piccola taglia. Attrezzi non utilizzati. Non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una eventuale caduta dall'alto. Contenitore per utensili. Utilizzare gli appositi contenitori per riporre gli utensili di piccola taglia. Protezione dalle proiezioni di schegge e materiali. Nei lavori che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, come trapanature o simili, taglio di chiodi e in genere nei lavori eseguiti mediante utensili a mano o a motore, devono essere predisposti efficaci mezzi di protezione a difesa sia delle persone direttamente addette a tali lavori, sia di coloro che sostano o transitano in vicinanza.

- Distanza tra lavoratori. Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori durante l'uso di utensili, attrezzature a motore o macchinari.

Elettrocuzione

Possibili danni: shock elettrico, cadute danni,

Misure di gestione: L'alimentazione elettrica dell'apparecchio dovrà avvenire mediante cavo di alimentazione flessibile multipolare. L'apparecchio dovrà, inoltre, essere dotato di interruttore generale e differenziale ubicati sul quadro elettrico.

- Cavi di alimentazione: prolunghe. Per portare l'alimentazione nei luoghi dove non è presente un quadro elettrico, occorreranno prolunghe la cui sezione deve essere adeguatamente dimensionata in funzione della potenza richiesta. E' vietato approntare artigianalmente le prolunghe: andranno utilizzate, pertanto, solo quelle in commercio realizzate secondo le norme di sicurezza. Il cavo da utilizzare è quello per posa mobile.

- Cavi di alimentazione: disposizione. I cavi di alimentazione devono essere disposti in maniera tale da non intralciare i posti di lavoro o passaggi, e non diventare oggetto di danneggiamenti: a questo scopo è necessario che venga ridotto al minimo lo sviluppo libero del cavo mediante l'uso di tenditori, tamburi avvolgicavo con prese incorporate o altri strumenti equivalenti; in nessun caso, comunque, è consentito depositare bidoni, attrezzi o carichi in genere allo scopo di tenderne la parte in esubero. In particolare, per quanto possibile, i cavi dovranno essere disposti parallelamente alle vie di transito. Inoltre, i cavi di alimentazione non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio né sottoposti a torsione, né agganciati su spigoli vivi o su materiali caldi o lasciati su pavimenti sporchi di cemento, oli o grassi.

- Cavi di alimentazione: utilizzazione. Prima di utilizzare un'apparecchiatura elettrica, bisognerà controllare che i cavi di alimentazione della stessa e quelli usati per derivazioni provvisorie non presentino parti logore nell'isolamento. Qualora il cavo apparisse deteriorato, esso non deve essere riparato con nastri isolanti adesivi, ma va subito sostituito con uno di caratteristiche identiche ad opera di personale specializzato. L'uso dei cavi deteriorati è tassativamente vietato. Il cavo elettrico, i suoi attacchi e l'interruttore devono essere protetti adeguatamente e si dovrà sempre evitare di toccarli con le mani bagnate o stando con i piedi sul bagnato. Dopo l’utilizzazione cavi di alimentazione (dell'apparecchiatura e/o quelli usati per le derivazioni provvisorie) devono essere accuratamente ripuliti e riposti, in quanto gli isolamenti in plastica ed in gomma si deteriorano rapidamente a contatto con oli e grassi.

- Collegamenti volanti. I collegamenti volanti devono essere evitati, per quanto possibile. Ove indispensabili, i collegamenti a presa e spina dovranno essere realizzati con prese e spine aventi almeno protezione IP 67 e dovranno essere posizionati fuori dai tratti interrati.

- Cavi di alimentazione: temperature di esposizione. La temperatura sulla superficie esterna della guaina dei cavi non deve superare la temperatura di 50°C per cavi flessibili in posa mob ile e di 70 °C per quelli flessibili in posa fissa, né scendere al di sotto dei -25 °C.

- Pressacavo. Il pressacavo svolge la duplice funzione di protezione contro la penetrazione, all'interno del corpo della spina e della presa (fissa o mobile), di polvere e liquidi e contro la eventuale sconnessione tra i cavi ed i morsetti degli spinotti causata da una tensione eccessiva accidentalmente esercitata sul cavo. Deve, pertanto, essere prestata la massima attenzione allo stato dei pressacavi presenti sia sulle spine che sulle prese. Manutenzione di prese e spine: verifiche e controlli. Gli spinotti delle spine, così come gli alveoli delle prese, vanno tenuti puliti e asciutti: prima di eseguire i controlli e la eventuale manutenzione, provvedere a togliere la tensione all'impianto. Le prese e le spine che avessero subito forti urti, andranno accuratamente controllate, anche se non presentano danni apparenti: tutte quelle che mostreranno segni anche lievi di bruciature o danneggiamenti, dovranno essere sostituite facendo ricorso a personale qualificato.

- Allaccio apparecchiature elettriche. Non devono mai essere inserite o disinserite macchine o utensili su prese intensione. In particolare, prima di effettuare un allacciamento, si dovrà accertare che: l'interruttore di avvio della macchina o utensile sia "aperto" (motore elettrico fermo); l'interruttore posto a monte della presa sia "aperto" (assenza di tensione alla presa).

- Alimentazione elettrica: sospensione temporanea delle lavorazioni. Durante le attività interruzioni di lavoro deve essere tolta l'alimentazione all'apparecchiatura elettrica. Come collegare e disinnestare una spina. Per disconnettere una spina da una presa di corrente si deve sempre evitare di tendere il cavo; occorre, invece, disconnettere la spina mediante l'impugnatura della spina stessa. Per eseguire una connessione, non si devono mai collegare direttamente i cavi agli spinotti e dovranno usarsi, invece, sempre spine e prese normalizzate.

- Dispositivi di sicurezza: by-pass. Evitare di by-passare i dispositivi di sicurezza se non espressamente autorizzati dal superiore preposto, esperto di sicurezza elettrica.

- Apparecchiature elettriche: verifiche prima dell'uso. Prima di mettere in funzione qualsiasi macchina o apparecchiatura elettrica, devono essere controllate tutte le parti elettriche visibili, in particolare: -il punto dove il cavo di alimentazione si collega alla macchina (in quanto in questa zona il conduttore è soggetto ad usura e a sollecitazioni meccaniche con possibilità di rottura dell'isolamento); -la perfetta connessione della macchina ai conduttori di protezione ed il collegamento di questo all'impianto di terra. Impianto elettrico: chiusura giornaliera dell'impianto. Al termine della giornata di lavoro occorre disinserire tutti gli interruttori e chiudere i quadri elettrici a chiave.

- Apparecchiature elettriche: targhetta. Tutte le apparecchiature elettriche (fisse, mobili, portatili o trasportabili) devono essere corredate di targhetta su cui, tra l'altro, devono essere riportate la tensione, l'intensità ed il tipo di alimentazione prevista dal costruttore, i marchi di conformità e tutte le altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso.

Caduta dall’alto

Nelle attività svolte in quota superiore a mt 2

Possibili danni: urti, traumi, impatti con il suolo

Misure di gestione:

- Utilizzare scale a norma

- Rispettare la segnaletica presente e le norme previste

## VALUTAZIONE DEI COSTI PER LA SICUREZZA

Definizioni e Campo di applicazione

Il Dlgs.50 del 18 aprile 2016 denominato Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con riferimento alle modifiche apportate dal D.Lgs 56 del 19 aprile 2017 ha chiarito che la stima dei costi della sicurezza introdotti dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 si riferisce ai soli costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze. Tali costi vanno tenuti distinti dall’importo a base d’asta e non sono soggetti a ribasso. Al contrario i costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta da ciascuna ditta, rimangono a carico della stessa. La ditta dovrà dimostrare, se del caso, in sede di verifica dell’anomalia delle offerte, che i costi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzari o dal 2 mercato. Sempre i già citati D.lgs definiscono che “si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.”

Ne consegue che tale indicazione viene effettuata relativamente agli aspetti di gestione delle possibili interferenze, lasciando ai datori di lavoro delle aziende appaltatrici, il successivo compito di valutare i rischi specifici delle attività delle proprie imprese, ai sensi di quanto previsto dal Titolo IV del D.Lgs 81/2008.

Sarà specifica responsabilità del Committente e delle imprese affidatarie, ognuna per le proprie competenze, accertare che impianti, attrezzature, ambienti di lavoro, macchinari, presidi di sicurezza e quant’altro sia oggetto di specifiche normative tecniche di riferimento, siano effettivamente corrispondenti e conformi alla vigente legislazione.

Nel calcolo dei costi della sicurezza, si seguono i seguenti criteri:

- misure preventive e protettive e/o a dispositivi di protezione individuale necessari per eliminare o ridurre i rischi da interferenze;

- impianti antincendio, ulteriori rispetto a quelli già presenti;

- mezzi e servizi di protezione;

- procedure previste per specifici motivi di sicurezza;

- eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;

- misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione”

- ulteriori interventi/operazioni necessarie per garantire la sicurezza dai rischi di interferenze Le singole voci dei costi della sicurezza vengono calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il servizio interessato.

Per ognuna delle categorie elencate sono state individuate le competenti voci e per ciascuna si è precisata la quantità (Q) e il costo unitario (Cu); il prodotto delle due fornisce il costo parziale (Cp) eventualmente moltiplicato per un fattore di abbattimento (Fa) che tiene conto del fatto che i materiali hanno una durata superiore a quella del lavoro oggetto dell’appalto: Cf = Q x Cu x Fr.

Il risultato evidenziato nella tabella che segue già delinea il Costo Totale della Sicurezza necessario per la eliminazione delle interferenze, al netto delle misure di riduzione appena descritte.

Sulla base dei rischi analizzati, fatta eccezione per le interferenze eliminabili con procedure tecnico organizzative con oneri a carico della Fondazione Human Technopole, e per le misure preventive e protettive di carattere comportamentale e prescrittivo, che similmente non generano costi, sono stati individuati i costi (non soggetti a ribasso contrattuale) che riguardano le misure preventive e protettive necessarie all’eliminazione, o alla riduzione, dei restanti rischi interferenti.

Dove non altrimenti specificato, le interferenze si intendono in ogni caso eliminate attraverso misure organizzative e tecniche a totale carico della Fondazione Human Technopole.

TABELLA DEI COSTI DELLE INTERFERENZE STIMATI

(elenco aggiornabile e integrabile dall’impresa)

| CATEGORIA DI INTERVENTO | DESCRIZIONE | UNITA’ DI MISURA | Q.TA’ | COSTO UNITARIO (Euro) | Fattore abbattimento (Fa) | COSTO TOTALE (Euro) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APPRESTAMENTI | Nastro segnaletico segregazione delle aree di lavoro | ML | MTx500 | 2,00 |  | 30,00 |  |
| MISURE PREVENTIVE/ PROTETTIVE | Informazione e formazione al personale sui rischi per la sicurezza per il lavoro in aree HT (le cifre si riferiscono all’organico completo dell’impresa) | Ore | 10 | 75,00 |  | 750,00 |  |
| MISURE PREVENTIVE/ PROTETTIVE | Incontri di coordinamento, formazione specifica del personale, adeguamenti normativi, apprestamenti per movimentazione attrezzature tecnologiche | PZ | na | na |  | 1500,00 |  |
| MISURE PREVENTIVE/ PROTETTIVE | Guanti da lavoro per protezione da urti meccanici UNI EN 388 (costo a persona) | PZ | 1 | 28,00* | 0,25 | 7,00 |  |
| MISURE PREVENTIVE/ PROTETTIVE | Occhiali di sicurezza con protezioni laterali (costo a persona) | PZ | 1 | 16,00* | 0,25 | 4,00 |  |
| MISURE PREVENTIVE/ PROTETTIVE | Caschetto antinfortunistico UNI EN 812 o UNI EN 397 (costo a persona) | PZ | 1 | 65,00* | 0,25 | 16,25 |  |
| MISURE PREVENTIVE/ PROTETTIVE | Scarpe antinfortunistiche (costo a persona) | PZ | 1 | 50,00* | 0,25 | 12,50 |  |
| TOTALE (Euro) |  |  |  |  |  |  | 2.319,75 |

* il costo è inteso a persona, il totale del consuntivo dei costi dovrà considerare il numero di operatori coinvolti

## RIUNIONI DI COOPERAZIONE E DI COORDINAMENTO

All’inizio del servizio il Committente e l’Appaltatore dovranno ritrovarsi in una riunione per la cooperazione ed il coordinamento finalizzati alla prevenzione del rischio per le attività lavorative appaltate ed alla prevenzione dei rischi da interferenze delle attività appaltate di cui al presente DUVRI con quelli delle attività dell’ente appaltante.

Il verbale dovrà riportare:

- La data di svolgimento del sopralluogo o della riunione di coordinamento;

- L’elenco delle persone presenti;

- Eventuali proposte integrative al DUVRI da parte dell’Appaltatore;

- La verbalizzazione delle varie osservazioni e decisioni emerse durante l’incontro;

- La firma dei partecipanti.

Riunioni di coordinamento dovranno essere effettuate ogniqualvolta subentrino delle situazioni interferenziali, non già previste nel presente documento, e che richiedano misure atte al controllo degli eventuali rischi connessi.

## ICT AVVENUTA INFORMAZIONE SUI RISCHI PRESENTI - RIUNIONE DI COORDINAMENTO

Il sottoscritto nella sua qualità di responsabile della Ditta appaltatrice 		FEI Italia Srl	dichiara:

di aver eseguito in data __/__/____ il sopralluogo preventivo sui luoghi ove si dovranno svolgere le attività previste dall'appalto/prestazione d'opera, accompagnato dal Rappresentante di HT e di averne condivisi gli esiti con tutto il personale coinvolto nell’attività, inclusi eventuali aziende in sub appalto

di essere stato adeguatamente informato sulla natura dei luoghi dove dovranno essere eseguite le attività previste dall'appalto/prestazione d'opera dall'SPP di HT e di averne condivisi gli esiti con tutto il personale coinvolto nell’attività, inclusi eventuali aziende in sub appalto

di aver riscontrato, su segnalazione di HT, l’esistenza dei rischi specifici, non contemplati nel presente documento e di richiedere ulteriore verifica degli stessi al fine di un coordinamento rivolto a individuare le relative misure di sicurezza e di comportamento da adottare in ciascuna delle aree sottoposte ad intervento.

FEI Italia Srl nel sottoscrivere il presente Documento dichiara di aver ricevuto copia del presente Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza, che dallo stesso è possibile individuare tutti i rischi presenti ed è in grado di mettere in atto ogni più completa misura di prevenzione e protezione collettiva e individuale volta a eliminare i rischi presenti. FEI Italia Srl dichiara inoltre di avere condiviso le informazioni contenute nel presente documento con le aziende in sub appalto di seguito elencate, delle quali provvede a raccogliere e inviare i documenti di cui alle pagine 6 e 7.

Azienda in Sub appalto 1 :

Ragione Sociale		_____________________________

Sede:			_____________________________

Datore di Lavoro:		_____________________________

RSPP:			_____________________________

Azienda in Sub appalto 2 :

Ragione Sociale		_____________________________

Sede:			_____________________________

Datore di Lavoro:		_____________________________

RSPP:			_____________________________

L’Azienda FEI Italia Srl con la sottoscrizione del presente documento assolve il committente da ogni responsabilità in merito alla preventiva informazione sui rischi presenti nel sito oggetto dei lavori e delle modalità di cooperazione di reciproca informazione e di coordinamento.

Milano, lì………………………..

per l’Appaltatore

Timbro e firma   	                      Per la Fondazione Human Technopole

Il RSPP

# Allegato I: Planimetria degli spazi interessati dalla fornitura

Area MIND

# Allegato II : informativa AREXPO soggetti terzi