SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE PER LA FORNITURA DI EQUIPMENT STANDARD PER LABORATORI (GLE – GENERAL LAB EQUIPMENT)

CAPITOLATO TECNICO

Procedura: HT_2021_084_SDA_AS_1

Lotto 3

| ITEM | QUANTITA’ |
| --- | --- |
| PRODUTTORE DI GHIACCIO A SCAGLIE | 5 |
| CARATTERISTICHE TECNICHE |  |
| - Produttore di ghiaccio granulare in acciaio inox con contenitore interno con angoli arrotondati, isolato termicamente con iniezione di poliuretano espanso, sportello di prelievo frontale. Capacità di produzione fino a 75 Kg/Giorno. - Caricamento automatico dell’acqua con arresto controllato da apposito sensore di livello. - Dimensioni esterne per posizionamento sotto il piano di lavoro (L-P-H mm) 630x 600x850. - Impianto frigorifero a basso consumo energetico e gas refrigeranti naturali R290. Condensazione ad aria. - Massima efficienza di produzione del ghiaccio (1 Kg di ghiaccio per ogni litro acqua) - Minimi interventi di manutenzione richiesti, filtro d’aria installato frontalmente può essere facilmente rimosso e pulito. - Manuale digitale italiano e inglese |  |
| TEMPI DI CONSEGNA MINIMI RICHIESTI |  |
| 60 GIORNI SOLARI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL’ORDINE |  |
| ANNI DI GARANZIA MINIMI RICHIESTI |  |
| 24 mesi |  |