SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE PER LA FORNITURA DI EQUIPMENT STANDARD PER LABORATORI (GLE – GENERAL LAB EQUIPMENT)

CAPITOLATO TECNICO

Procedura: HT_2021_85_SDA_AS_2

Lotto 2

| ITEM | QUANTITA’ |
| --- | --- |
| centrifuga refrigerata da banco (capacità max 4L) | 9 |
| CARATTERISTICHE TECNICHE |  |
| - Design compatto e versatile con la possibilità di alloggiare diversi tipi di rotori, fissi e basculanti - leggeri, in materiali duraturo, ad alta prestazione - per diverse capacità (0.2 ml -1000ml, MTP, DWP) facilmente interscambiabili con riconoscimento automatico; - Elevata capacità: fino a 4x1000 ml/ 36x 50ml /20xMTP - Rotore universale basculante con cestelli universali e adattatori per piastre, Tubi da 15ml e 50ml, Flask e flaconi da 250ml e bottiglie fino ad 1 L - Ottimizzata per centrifugazione di gradienti (es. gradiente di separazione PBMC) - Bassa rumorosità - Precisione e stabilità della temperatura impostata - Raffreddamento automatico veloce e in date e ora programmabili - Funzione per la riduzione dei consumi energetici e per l’allungamento della vita della macchina che prevede la disattivazione automatica del compressore dopo alcune ore di non utilizzo - Tavolo mobile, dotato di ruote e freni di trasporto robusti, d’appoggio per posizionamento centrifuga: - sottobanco da laboratorio (H banco=85cm; dimensioni di riferimento tavolo LxPxA= 75x70x39cm; H tavolo+ H centrifuga= max 80cm) - Nnella stanza, tavolo alto (dimensioni di riferimento LxPxA=75x70x60 circa); Includere nell’offerta N.7 Tavolo a rotelle per centrifuga basso e N.2 Tavolo a rotelle per centrifuga alto - Ogni centrifuga arriva dotata di un rotore universale basculante con cestelli universali e adattatori (vedi sopra); si richiedono inoltre n.2 rotori ad angolo fisso 6x 250ml; N.2 Rotori ad angolo fisso 6x 50ml |  |
| TEMPI DI CONSEGNA MINIMI RICHIESTI |  |
| 60 giorni solari dalla data di ricezione dell’ordine |  |
| ANNI DI GARANZIA MINIMI RICHIESTI |  |
| 24 mesi |  |