SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE PER LA FORNITURA DI EQUIPMENT STANDARD PER LABORATORI (GLE – GENERAL LAB EQUIPMENT)

CAPITOLATO TECNICO

Procedura: Capitolato HT_2021_85_SDA_AS_2

Lotto 2

| ITEM | QUANTITA’ |
| --- | --- |
| Concentratore | 1 |
| CARATTERISTICHE TECNICHE |  |
| Sistema compatto per la concentrazione sottovuoto rapida, efficiente e delicata di campioni di diversa tipologia: DNA/RNA, nucleotidi, proteine e altri campioni liquidi o umidi. - Sistema completo con pompa integrata, resistente ai solventi, e raccoglitore di condensa - Massima flessibilità data da diverse tipologie di rotore - Coperchio rivestito resistente alle sostanze chimiche come acidi aggressivi e solventi organici (ad es. TFA, DMSO). - Funzionamento silenzioso (<50 dB(A)) - Diversi livelli di riscaldamento impostabili (da Tamb a 60°C) - Diverse modalità di funzionamento: concentratore a vuoto, centrifuga ed essiccatore - Il concentratore arriva dotato di N.1 rotore per provette da 1.5/2.0 ml e N.1 rotore per micropiastre |  |
| TEMPI DI CONSEGNA MINIMI RICHIESTI |  |
| 60 giorni solari dalla data di ricezione dell’ordine |  |
| ANNI DI GARANZIA MINIMI RICHIESTI |  |
| 24 mesi |  |